附件：

检测机构资质动态检查情况表

| 序号 | 机构名称 | 存在问题 | 违反法规条款 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 撤回资质证书4家 |  |  |  |
| 1 | 哈尔滨恒运建筑工程检测有限公司 | 不具备资质要求的设备、场地、及人员。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 撤回资质 |
| 2 | 黑龙江顺城建筑工程质量检测有限公司 | 不具备资质要求的设备、场地、及人员。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 撤回资质 |
| 3 | 黑龙江康运建设工程基础质量检测有限公司 | 不具备资质要求的设备、场地、及人员。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 撤回资质 |
| 4 | 大庆油城工程质量检测有限公司 | 不具备资质要求的设备、场地、及人员；申请撤销资质。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 撤回资质 |
| 二 | 限期整改，整改期间不许承接新的检测项目12家 |  |  |  |
| 1 | 哈尔滨北松工程质量检测有限公司 | - 室内环境专项资质人员配备不满足要求； - 氧指数仪未密封； - 部分试验室温湿度控制不到位。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承揽新的室内环境检测业务。 |
| 2 | 黑龙江万融建筑工程基础质量检测有限公司 | - 单位地址搬迁未做变更； - 检测人员中级以上职称数量不满足资质要求； - 部分检测报告原始记录中试验、审核为同一人。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接新的检测业务。 |
| 3 | 黑龙江凌霄室内环境监测有限公司 | - 室内环境专项资质人员配备不满足要求； - 原始记录中气压记录不全。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接新的室内环境检测业务。 |
| 4 | 黑龙江新宏图建筑工程质量检测有限责任公司 | - 试验室环境混乱，操作互相干扰； - 室内环境专项资质人员配备不满足资质要求。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接检测业务 |
| 5 | 大庆市金塔工程质量检测有限公司 | - 室内环境专项人员资质配备不满足资质要求。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接新的室内环境检测业务。 |
| 6 | 大庆市华艺工程质量检测有限公司 | 1.室内环境专项资质人员配备不满足资质要求，中级职称以上人员不足50%。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接新的室内环境检测业务。 |
| 7 | 林甸县工程质量检测站 | - 质量体系不健全，电子签名无监管，报告随意打印； - 人员未按要求培训； - 检测人员数量、中级以上职称人员数量不满足资质要求。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接新的检测业务。 |
| 8 | 齐齐哈尔宏宇建筑工程质量检测有限责任公司 | - 接样台账签收不规范； - 部分仪器设备摆放不合理； - 室内环境专项人员设置不满足资质要求。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接新的室内环境检测业务。 |
| 9 | 齐齐哈尔中铁建筑工程质量检测有限公司 | - 检测人员数量不满足资质要求； - 部分报告对应的仪器使用记录缺失。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接新的检测业务。 |
| 10 | 齐齐哈尔和平建设工程质量检测有限责任公司 | 1.检测人员中级以上职称人数不满足资质要求； 2.报告未按大流水编号。 | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接新的检测业务。 |
| 11 | 大庆清源建筑工程室内环境检测有限公司 | - 人员配备不满足资质要求； | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接新的室内环境检测业务； |
| 12 | 双城市固厦建设工程质量检测有限公司 | - 检测员未经培训、未签订劳动合同，人员数量不满足资质要求； | 《建设工程质量检测管理办法》第九条 | 限期整改，整改期间不允许承接新的检测业务； |
| 三 | 实施行政处罚6家 |  |  |  |
| 1 | 双城市固厦建设工程质量检测有限公司 | 1.档案管理混乱，无法提供2016年11月份之前的检测报告； - 钢材物理性能弯曲试验未达到180°。 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条 | 依据权力清单第81项和省住建系统行政处罚裁量基准实施行政处罚。 |
| 2 | 哈尔滨金建建筑工程质量检测有限公司 | - 使用未经检定的设备进行试验并出具报告； - 2015年度部分砼试块抗压强度报告涉嫌虚假； - 2016年砼试块抗压强度试验、砂浆试块抗压强度试验、钢筋物理性能试验无数据采集图像。 | 《建设工程质量检测管理办法》第三十条 | 依据权力清单第83项和省住建系统行政处罚裁量基准实施行政处罚； |
| 3 | 大庆清源建筑工程室内环境检测有限公司 | 1.编号为BG2015-1至6号检测报告及原始数据丢失，检测数据无法追溯。 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条 | 依据权力清单第81项和省住建系统行政处罚裁量基准实施行政处罚。 |
| 4 | 大庆市筑安工程检测有限公司 | - 报告涂改随意，未执行杠改； - 编号为2016-BJS-0001苯板检测报告数据与原始记录不符。 | 《建设工程质量检测管理办法》第三十条 | 依据权力清单第83项和省住建系统行政处罚裁量基准实施行政处罚； |
| 5 | 北安市兴顺建筑工程质量检测有限责任公司 | 1.发现检测不合格项未上报当地质量监督机构； 2. 烧结普通砖报告与原始记录结论用语不统一； 3. 苯板委托单修改不符合要求； 4. 苯板原始记录压缩强度试验压力值单位有误； 5. 导热系数试验平均温度不符合标准要求； 6. 未按照JB860-2008标准对Mb7.5砂浆配合比进行试验并出具报告。 | 《建设工程质量检测管理办法》中第二十九条 | 1. 依据权力清单第81项和省住建系统行政处罚裁量基准实施行政处罚；2.责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 6 | 绥棱县昌明工程质量检测有限责任公司 | 1.发现检测不合格项未上报当地质量监督机构； 2.混凝土配合比试验未按规范进行，未出具28天检测报告。 3.钢筋最大力下总伸长率参数未经计量资质认定进行检测，并出具报告，超出计量资质认定范围； 4.苯板胶粘剂性能试验原始记录中可操作时间无原始记录、耐碱玻璃纤维网格布检测原始记录中断裂应变无原始数据并出具报告； 5.个别钢筋重量偏差试件长度不符合标准要求。 | 《建设工程质量检测管理办法》中第二十九条 | 1.依据权力清单第81项和省住建系统行政处罚裁量基准实施行政处罚；2.责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 四 | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果24家 |  |  |  |
| 1 | 哈尔滨赛瑞建设工程质量检测有限公司 | - 试验室内堆放杂物； - 部分设备未见购买凭证或租赁合同； - 机构搬迁未做地址变更。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 2 | 哈尔滨鑫源工程质量检测有限公司 | - 原始记录未受控； - 盲样管理执行不到位； - 人员未按要求培训。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 3 | 黑龙江东北林大工程检测有限公司 | 1.部分试验室环境温湿度控制设施不满足试验要求。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 4 | 黑龙江铁工建设工程质量检测公司 | - 部分试验室温湿度失控。 - 人员未按要求培训。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 5 | 黑龙江新时代建设工程质量检测有限责任公司 | - 试验室内部分仪器摆放不规范； - 部分试验室温湿度失控； |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 6 | 黑龙江伟建建设工程质量检测有限公司 | - 部分试验室温湿度控设施不符合要求； 2.保温材料室内氧气瓶未固定。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 7 | 巴彦城泰建筑工程质量检测有限责任公司 | - 技术负责人未履行变更手续； - 砌块报告中代表批量填写错误。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 8 | 通河县建通工程检测有限公司 | - 资质于2017年2月19日已过期。 - 现场考核操作钢筋物理性能试验使用钢直尺测量断后标距，未使用游标卡尺。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。资质延续前不许出具承接新的检测项目。 |
| 9 | 哈尔滨利民建设工程质量检测有限公司 | - 部分仪器未见检定证书； - 部分试验设备不满足标准要求。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 10 | 齐齐哈尔市建设工程质量检测中心 | 1.个别钢筋弯曲试验设备不满足试验要求； 2.部分原始记录中试验人、审核人签字不规范。 |  | 责成当地监督站限期整改，并及时上报整改结果。 |
| 11 | 克山县信誉建设工程质量检测有限责任公司 | - 原始记录未受控； - 未执行盲样管理； - 标养室设备未检定，缺少湿度控制器； - 部分报告存在手改委托日期现象。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 12 | 齐齐哈尔华安建设工程质量检测有限公司 | - 部分报告引用标准不全、错误或过期； - 未建立不合格台账； - 原始记录未受控。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 13 | 克东县永新建设工程质量检测有限责任公司 | - 小型轻集料混凝土空心砌块抗冻性试验设备不满足试验要求； - 部分试验报告引用标准不全、过期。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 14 | 齐齐哈尔建新建筑工程质量检测有限公司 | 1.检测机构地址、法人等未履行变更手续。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 15 | 大庆市晟达建筑工程质量检测有限公司 | - 人员未按要求培训； - 部分报告格式及内容不规范。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 16 | 肇源县鑫达建筑工程质量检测有限公司 | - 部分原始记录中试验人、审核人未签字； - 冻融试验设备不符合标准规定。 |  | 责成当地监督站限期整改，并及时上报整改结果。 |
| 17 | 黑河市恒基工程质量检测有限责任公司 | 1.收样台帐中排序未体现收样统一流水，见证／取样人员未逐格签字； 2.不合格上报台帐内容不全； 3.混凝土抗压原始记录中试验员、审核签字不全； 4.回弹检测原始记录中监理、施工单位未签字认可。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 18 | 孙吴县永新建设工程质量检测有限责任公司 | 1.业务培训工作痕迹少，未提供试卷、参加人员签字、影像资料等； 2.未按GB50618-2011规定设置档案室，档案无专人管理，未见档案管理制度； 3.收样台帐中见证／取样人员未签字； 4.水泥原始记录未注明3天报告结论； 5.混凝土抗压原始记录中试验员、审核签字不全，个别钢筋原始记录未签字； 6.盘圆钢筋报告中未注明是否调直、调直有无延伸； 7.原始记录背面有与本组试验无关内容。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 19 | 五大连池宏伟工程质量检测有限责任公司 | - 收样台帐中排序未体现收样统一流水，见证／取样人员未逐格签字； - 盘圆钢筋报告中未注明是否调直、调直有无延伸； - 混凝土抗压原始记录无计算过程； - 2016年出具PC32.5水泥检测报告（2016年水泥产品标准中取消该等级标准）； - 钢筋冷弯试验弯芯缺失； 6、土工试验报告与原始记录中的结论用语不统一。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 20 | 海伦市建律工程质量检测有限公司 | 1.收样台帐中见证／取样人员未逐格签字； 2.水泥原始记录修改时未采用“杠改”； 3.盘圆钢筋报告中未注明是否调直、调直有无延伸； 4.砂浆配合比试验报告与原始记录结论用语不统一； 5.烧结普通砖原始记录信息不全； 6.塑窗原始记录审核人未签字。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 21 | 绥化远程建设工程质量检测有限公司 | 1.收样台帐中见证／取样人员、收样人未签字； 2.部分原始记录修改时未“杠改”，不符合要求； 3.混凝土配合比设计试验报告与原始记录结论用语不统一； 4.钢筋断后伸长测量不符合要求； 5.回弹检测碳化深度测量不符合要求。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 22 | 庆安县威信工程质量检测有限公司 | 1.室内环境原始记录更改未“杠改”，不符合要求； 2.部分委托单无取样人／见证人、收样人签章； 3.门窗三项性能试验报告格式不符合标准要求，原始记录签字不全； 4.未见负压筛校准记录； 5.混凝土砌块密度等级试验结果修约不符合标准要求。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 23 | 安达市隆达工程质量检测有限公司 | 1.苯板导热系数检测试验编号与报告编号不完全一致； 2.收样台帐中排序未体现收样统一流水； 3.未见负压筛校准记录； 4.水泥原始记录无结论； 5.未见冷冻箱控温装置； 6.击实试验报告、原始记录未明确土的名称； 7.对委托单审查不严，个别试验有对未委托的参数进行试验现象。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |
| 24 | 肇东市兴盛建设工程质量检测有限公司 | 1.收样台账签字、装订不规范； 2.钢材试验原始记录审核人未签字，冷弯试验结果描述不符合要求； 3.苯板导热系数原始记录无试验人、审核人签字； 4.网格布试验原始记录信息不全； 5.苯板胶试验原始记录强度值单位书写有误； 6.水泥试验原始记录信息不全。 |  | 责成当地监督站监督整改，并及时上报整改结果。 |