## Sheet1
黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程禁止与限制 使用技术及产品目录申报情况统计表
序号 | 编码 | 名称 | 简要描述 | 淘汰类型 | 相关理由 | 限制条件和范围 | 可替代的施工工艺、设备、材料 |  | 备注
一、房屋建筑工程
| 施工工艺 | [8 empty] | /
1 |  | 冬季施工利用易燃材料提升施工环境温度的工艺 |  | 禁止 |  |  | 采用其他对施工环境无污染、无安全隐患的替代技术 | 王海云
2 |  | 冰雪景观建筑人工毛冰整形技术 | 以人工为主采用简单机械作业 | 限制 |  |  | 自动化毛冰整形技术 | 王海云
3 |  | 外墙面砖（陶瓷砖）现场粘贴工艺 | 现场粘贴质量难以保证，存在安全隐患 | 限制 |  | 不得用于外墙外保温薄抹灰系统；不得用于其他高度大于6m建筑外墙。 | 符合要求的陶瓷砖墙板一体化、干挂石材、外墙涂料等工艺 | 徐秋芳 |  | ·
4 |  | 窗框与洞口间聚氨酯发泡现场填充工艺 | 充填质量难以保证，节能效果差 | 限制 |  | 不得用于节能建筑 | 符合要求的橡塑条、预压密封条等密封工艺 | 徐秋芳
5 |  | 钢结构支座砌入砌体结构内 | 钢结构支座砌入砌体结构内存在诸多缺陷，主要有：1、当设计为水平可滑移支座时，支座受到墙体约束，不能实现滑移，造成支座工作状态与设计不符；2、对支座无法进行日常检查及维护；3、容易造成支座构件的腐蚀。 | 禁止 |  | 小于30米的钢结构屋盖限制使用 | 明支座 | 宋根由
6 |  | 钢结构屋盖采用重型屋面围护体系（含现浇混凝土板、预制混凝土屋面板、轻集料混凝土板及含有水泥砂浆保护层） | 采用重型屋面存在的缺陷主要有：1、屋面荷载难以控制，尤其屋面防水维修方案不当时，结构严重超载；2、钢结构意外坍塌时，人员无逃生空间 | 限制 |  | 不上人钢结构屋盖限制使用 | 采用金属屋面系统 | 宋根由
7 |  | 钢结构支座与围护墙体间距较小时，围护墙体先于钢结构支座施工。 | 当钢结构支座与围护墙体间距较小时，围护墙体施工完成后，会导致支座安装时，支座无法与埋件围焊连结。 | 禁止 |  | 钢结构支座与围护墙体间距小于200mm |  | 宋根由
8 |  | 大跨钢结构采用平板压力支座 | 钢结构极限变形时，支座受拉，采用平板压力支座导致支座在极限荷载时瞬间失去承载能力，无逃生时间。 | 限制 |  | 跨度大于30米（含30米）的重型屋面钢结构及跨度大于60米的钢结构工程限制使用 |  | 宋根由
工程材料
9 |  | 燃烧性能B2级保温材料 | 存在安全隐患，易引发火灾 | 禁止 |  |  | 符合标准要求的其他保温材料 | 徐秋芳
11 |  | 挤塑板 | 温度作用下产生应力变形 | 限制 |  | 外墙外保温薄抹灰 | 符合标准要求的其他保温材料 | 徐秋芳
建筑部品
12 |  | 住宅砖砌排烟（气）道 | 生产工艺落后，产品质量难以保证。 | 禁止 |  |  | 符合《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194要求的机制排烟气道 | 徐秋芳
13 |  | 采用不满足防火要求的可燃材料制作的排烟（气）道防火止回阀 | 不符合建筑防火要求。 | 禁止 |  |  | 符合《排油烟气防火止回阀》XF/T 798要求的防火止回阀 | 徐秋芳 | 不符合标准的能卖吗？
14 |  | 主型材可视面壁厚＜2.5mm的塑料外门窗 | 刚度差，与墙体的连接质量难以保证 | 禁止 |  |  | 符合《建筑用塑料门窗》GB/T28886-2023要求的塑料门、窗 | 徐秋芳
15 |  | 玻璃幕墙 | 不利于推进特定环境、特定建筑的玻璃幕墙安全防护工作。 | 限制 |  | 不得用于新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑二层及以上外墙。 | 外窗和符合标准要求的其他外墙饰面技术 | 徐秋芳 | 再
16 |  | 全隐框玻璃幕墙 | 不利于推进特定环境、特定建筑的玻璃幕墙安全防护工作。 | 限制 |  | 不得用于人员密集、流动性大的商业中心和交通枢纽、公共文化体育设施等场所，以及临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑。 | 符合标准要求的其他外墙饰面技术 | 徐秋芳
17 |  | K＞2.0W/（m2·K）的公共建筑外窗 | 节能效果差 | 限制 |  | 不得用于公共建筑 | 符合标准要求的其他节能门窗。 | 徐秋芳
18 |  | K＞1.6W/（m2·K）的居住建筑外窗 | 节能效果差 | 限制 |  | 不得用于居住建筑 | 符合标准要求的其他节能门窗。 | 徐秋芳
19 |  | 气液两项液化石油气钢瓶 | 同时储存气体和液体的压力容器 | 禁止 | 安全运行中存在突出隐患 |  | 单纯的气相瓶或液相瓶。 | 张少军
20 |  | 手动温控阀（暖通阀件） | 散热器进口的手动恒温阀无法实现自动恒温功能，违背国家标准GB55015。 | 限制 |  | 新建和改、扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑。 | 自动恒温控制阀或其他自动控制阀门。 | 叶德强
21 |  | U型增强型钢 | 塑料窗腔内用于增强的型钢带， 加工成U型 | 限制 |  | 不得用于塑料窗的框和 中梃 | 框和中梃采用的增强型钢应用矩形 型钢 | 夏赟
22 |  | 应用再生料生产的，及应力不均匀的挤塑板 | 用挤塑板做保温装饰一体化板，或者做外保温薄抹灰系统的保温板 | 限制 |  | 不得用于保温装饰一体化板和外保温薄抹灰系统 | 模塑聚苯板、聚氨酯板等 | 夏赟
二、市政基础设施工程
施工设备
23 |  | 未安装安全监控系统的塔式起重机 | 不具备对塔式起重机运行行程信息实时监视和数据存储功能、无报警提醒功能 | 禁止 | 安全监控系统对塔式 |  | 带有行程信息实时监视和数据存储功能并具有报警提醒功能的塔式起重机。 | 高文龙
24 |  | 自制马凳、人字梯等登高作业设备 | 自制设备材料刚度、加工稳定性难以控制，缺少必要的安全措施 | 禁止 |  |  | 使用有产品合格证的成品高处作业设备 | 高文龙
|  | 酚醛板 |  |  |  | 隔离带用
|  | 使用六溴（环）十二烷为阻燃剂的各类保温材料 |  | 禁止

## Sheet2
黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程禁止与限制使用技术及产品目录
序号 | 名称 | 简要描述 | 淘汰类型 | 相关理由 | 限制条件和范围 | 可替代的工艺、设备、材料
一、施工工艺（禁止）
1 | 冬期施工利用传统燃煤、燃油等明火升温工艺 | 为提高施工环境温度，冬期施工中采用煤碳、燃油等传统化石能源，直接明火对暖棚或施工封闭环境进行加温的工艺措施 | 禁止 | 不符合生态、环保要求，易造成火灾、一氧化碳中毒等事故 |  | 采用其他对施工环境无污染、无安全隐患的替代技术
2 | 住宅用砌块（砖）砌筑的排烟、排气道 | 以砖或砌块砌筑而成的住宅竖向共用的排烟、排气道 | 禁止 | 生产工艺落后，砌筑质量难以保证，砌缝存在开裂隐患，串烟串味 |  | 符合《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T194要求的机制排烟、排气道
二、工程材料（禁止）
3 | 燃烧性能低于B1级的保温材料 | 燃烧等级B2级及以下的保温材料 | 禁止 | 省住建厅〔2024〕435号文件有关规定，鉴于燃烧性能低于B1级材料易引发火灾，存在安全隐患 |  | 符合标准要求的其他保温材料
4 | 采用六溴环十二烷作为阻燃剂生产的保温材料 | 采用六溴环十二烷用作阻燃剂的保温材料 | 禁止 | 依据 《<关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约>新增列六溴环十二烷修正案》和国家相关部委规定 |  | 符合要求的其他阻燃剂
三、建筑部品（禁止）
5 | 对设计有滑移要求的钢结构支座实施限制支座滑移的构造措施 | 将钢结构支座嵌入砌体墙、混凝土墙内或其他限制支座滑移的构造措施 | 禁止 | 钢结构支座嵌入砌体结构内存在诸多缺陷，主要有：当设计为水平可滑移支座时，支座受到墙体约束，不能实现滑移，造成支座工作状态与设计不符；对支座无法进行日常检查及维护；容易造成支座构件的腐蚀 |  | 采用可滑移支座
6 | 采用可燃材料制作的排烟（气）道防火止回阀 | 具有止回、防气流倒灌功能的防火阀门采用工程塑料等可燃材料制作 | 禁止 | 建筑防火相关标准要求防火止回阀耐火极限不应低于1.0h，采用PVC等可燃材料制作，达不到防火要求 |  | 符合《排油烟气防火止回阀》XF/T 798要求的防火止回阀
7 | 主型材可视面壁厚＜2.5mm的塑料外门窗 | 主型材可视面壁厚＜2.5mm | 禁止 | 刚度差，与墙体的连接质量难以保证 |  | 符合《建筑用塑料门窗》GB/T28886-2023要求的塑料门、窗
四、 施工设备（禁止）
8 | 未安装安全监控系统的塔式起重机 | 不具备对塔式起重机运行行程信息实时监视和数据存储功能、无报警提醒功能 | 禁止 | 安全监控系统塔司无法实时看到吊物，不能避免“十不吊”的行为，同时不具备超载报警功能 |  | 带有行程信息实时监视和数据存储功能并具有报警提醒功能的塔式起重机
9 | 简易自制马凳、梯子等登高作业设备 | 简易自制设备材料刚度、加工稳定性难以控制，缺少必要的安全措施 | 禁止 | 简易自制马凳、梯子稳定性差，易引发高处坠落事故 |  | 采用质量可靠、安全稳定的定制合格产品
10 | 50公斤气液两相液化石油气钢瓶 | 具有气、液两个瓶阀的50公斤液化石油气钢瓶 | 禁止 | 易出现误操作，导致重大事故隐患 |  | 单气相瓶或单液相瓶
五、施工工艺（限制）
11 | 现场粘贴外墙陶瓷面砖 | 以砂浆或胶粘剂粘贴的外墙陶瓷面砖 | 限制 | 外墙陶瓷面砖自重大，现场粘贴质量难以保证，粘结部位易发生冻融破坏，同时外墙外保温系统外粘贴饰面砖可靠性差，易出现脱落伤人风险 | 不得用于外墙外保温系统；不得用于其他高度大于6m的建筑外墙 | 符合要求干挂石材、柔性面砖、外墙涂料仿砖等工艺 | ·
12 | 窗框与洞口之间安装缝隙采用硬泡聚氨酯发泡胶现场填充工艺 | 窗框与洞口间安装缝隙用发泡胶填充 | 限制 | 充填质量难以保证，检查、验收困难、渗风、保温效果较差 | 不得用于65系列及65系列以下外窗 | 采用预压膨胀密封胶带、密封胶条、闭孔橡塑条等填充工艺
六、工程材料（限制）
13 | 添加再生料生产的以及应力不均匀的挤塑板 | 生产中添加再生料，材质不均匀 | 限制 | 在温湿度应力作用下产生变形、翘曲、开裂等问题，引发脱落，工程事故多发 | 不得用于外墙外保温薄抹灰系统；不得用于外墙保温装饰一体化板 | 符合标准要求的其他保温材料
14 | 酚醛防火隔离带 | 以改性酚醛树脂制成或复合无机砂浆制成的保温板，通常燃烧性能等级为B1级 | 限制 | 燃烧性能达不到A级板要求 | 不得用于防火隔离带 | 其他A级保温材料
七、建筑部品（限制）
15 | K≥2.0W/（m²·K）的外窗 | 整窗传热系数≥2.0W/（m²·K）的外窗 | 禁止 | 节能效果差，不利于降碳减排 | 一般民用节能建筑 | 符合标准要求的其他节能门窗
16 | 采用重型屋面的钢结构屋盖 | 钢结构屋盖采用现浇混凝土板、预制混凝土屋面板、轻集料混凝土板及含有水泥砂浆保护层的屋面围护体系 | 限制 | 采用重型屋面存在的缺陷主要有：屋面维修时，易出现增加屋面荷载，造成结构超载；钢结构意外坍塌时，破坏性大，人员无逃生条件 | 钢结构屋盖限制使用 | 金属保温屋面系统
17 | 玻璃幕墙 | 面板材料为玻璃的建筑幕墙 | 限制 | 住建部、国家安全监管总局建标〔2015〕38号文件对玻璃幕墙使用提出了相关要求。玻璃幕墙自爆和脱落会造成损物、伤人事故，不利于特定环境、特定建筑的安全防护工作 | 不得用于新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑二层及以上外墙 | 外窗和符合标准要求的其他外墙饰面技术
18 | 全隐框玻璃幕墙 | 金属框架的构件完全不显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙 | 限制 | 住建部、国家安全监管总局建标〔2015〕38号文件对全隐框玻璃幕墙使用提出了相关要求。全隐框玻璃幕墙自爆和脱落造成损物、伤人事故，不利于特定环境、特定建筑的安全防护工作 | 不得用于人员密集、流动性大的商业中心和交通枢纽、公共文化体育设施等场所，以及临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑 | 符合标准要求的其他外墙饰面技术
19 | U型增强型塑钢窗 | 塑料窗腔内用于增强的型钢带，加工成U型 | 限制 | 依据国家标准GB/T28886-2023相关规定 | 不得用于塑料窗的框和中梃 | 矩形型钢